安顺市县级以上集中式生活饮用水水源

水质月报

（2025年5月）

一、监测情况

2025年5月，安顺市共监测6个县级以上集中式生活饮用水水源，均为湖库型地表水水源。

（一）监测点位

湖库型水源有市级集中式饮用水源地夜郎湖和桂家湖，县级集中式饮用水源地音观桥、高寨、小鲁灰、黄家湾水库6个水源地。湖库型水源在取水口周边100米处设置1个监测点位进行采样，采样深度为水面下0.5米处。

（二）监测项目

2025年5月，夜郎湖、桂家湖水质监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）、表3的优选特定项目（34项）、透明度、叶绿素a共65项。

音观桥、高寨、小鲁灰、黄家湾、三岔河水库水质监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的基本项目（24项）、表2的补充项目（5项）、透明度、叶绿素a共31项。

表1  饮用水监测项目表

| 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表1项目 | 水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH3-N)、总磷(以P计)、总氮(湖、库，以N计)、铜、锌、氟化物(以Fˉ计)、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群 |
| --- | --- |
| 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表2项目 | 硫酸盐(以SO42-计)、氯化物(以Clˉ计)、硝酸盐（以N计)、铁、锰 |
| 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 表3优选特定项目 | 三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、滴滴涕、林丹、阿特拉津、苯并（a）芘、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊 |

二、评价标准及方法

地表水水源根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2025年5月，安顺6个县级以上集中式生活饮用水水源均达标（达到或优于Ⅲ类标准），水质达标率为100%，按达标类别统计见图1。

图1 安顺市县级以上集中式饮用水水质达标类别状况

本月安顺6个县级以上集中式饮用水源中，符合Ⅰ类水质的占33.3%,符合Ⅱ类水质的占16.7%,符合Ⅲ类水质的占50.0%。水质状况详见表2。

表2  2025年5月安顺市县级以上集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 水源地名称 | 水源类型 | 水质类别 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜郎湖 | 湖库 | Ⅰ | 达标 | —— |
| 2 | 桂家湖 | 湖库 | Ⅱ | 达标 | —— |
| 3 | 音观桥 | 湖库 | Ⅲ | 达标 | —— |
| 4 | 高寨 | 湖库 | Ⅲ | 达标 | —— |
| 5 | 小鲁灰 | 湖库 | Ⅲ | 达标 | —— |
| 6 | 黄家湾 | 湖库 | Ⅰ | 达标 | —— |